周口师院仪器设备库房安全保卫制度

一、仓库管理员要负责安全保卫工作，明确职责。

二、领取物资、器材的人员，要按规定办理有关手续，未经保管员同意不准进入库内随便拿用物品。

三、各类物资、器材必须按性质分类排放整齐。仪器仓库内不得贮存易燃、易爆、强氧化剂、强腐蚀和剧毒等危险品，库内严禁堆放其它无关物品。

四、严格执行防火规定，不准在库内吸烟、生火、使用电炉、电熨斗等其它电热器械。

五、仓库保管员要熟悉贮存物资的性质和安全要求，熟悉消防器材的使用方法，定期检查更换消防器材，保持消防、照明、通风等设备的良好状况，不准挪用、外借消防器材，保证随时使用。

六、下班时，要切断电源，锁好柜门，关好门窗，仔细检查后方可离去。

七、发现异常情况，应立即向保卫处及有关部门报告。