周口师范学院化学系实验室技术安全管理规定 （试行）

总  则

1.技术安全管理的目的是为了防止伤亡事故，减轻劳动强度，创造良好的劳动条件和环境，保证教学、科研与日常生活的正常进行。

2.技术安全管理必须遵循“安全第一，预防为主”的原则，做到防患于未然。

3.单位行政第一领导，是本单位教学、科研和其它工作安全的第一责任人，对本单位的安全工作负直接领导的责任。各单位安全工作人员对本单位的安全负有检查、监督的责任。

4.技术安全工作的检查坚持自查与抽查相结合的原则，及时排除隐患，把安全工作落到实处。

5.技术安全管理规定主要包括以下内容：

《化学危险物品安全管理规定》

《易制毒化学品管理规定》

《有毒、有害废液、废旧化学品处理的管理规定》

《压力气瓶安全使用管理规定》

6.本规定自颁布之日起实施，由化学系实验办公室负责解释。

化学危险物品安全管理规定

第一条 为加强化学危险物品的安全监督管理，保证学校财产安全和工作人员的人身安全，保护环境，根据国务院《化学危险物品安全管理条例》，结合我系具体情况，制定本规定。

第二条本办法所指化学危险物品，是指中华人民共和国国家标准GB6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。

第三条 本办法适用于化学系内涉及化学危险品的教学、科研和生产及其安全监督管理活动。

第四条 化学危险物品的管理

1. 使用、储存化学危险物品的单位必须建立、健全化学危险物品的安全管理制度；

2. 使用、储存化学危险物品的单位负责人负责制定化学危险物品安全使用操作规程，明确安全使用注意事项，并督促严格按照规定操作；

3. 教学负责人、项目负责人对本组的化学危险物品的使用安全负直接责任。

4.化学危险物品中剧毒品的购买及管理：

剧毒品的购买必须向学校保卫处申请并批准备案，通过正常渠道在指定的化学危险品商店购买。

严格落实“五双”制度，即两人管理、两人使用、两人运输、两人保管和两把锁为核心的安全管理制度和各项安全措施。

落实保管责任制，责任到人。

5.本部门实验教学和科研使用剧毒品，由使用者提出书面申请，经实验室主任审批后领用；校内的其他部门因公使用，由使用者填写书面申请，经实验室主任、系主任审批后领用；校外单位及个人使用，由使用者填写书面申请，经实验室主任、系主任、保卫处审批后领用。（附件：剧毒品领用审批单）

第五条 化学危险物品的储存

储存化学危险物品，应当符合下列要求：

1.化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离；

2.遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放；

3.受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放；

4.化学性质防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放；

第六条 化学危险品废物的处理

化学废液、废固 定期由各院、系负责组织处理。处理前，各实验室随时分级、分类收集化学废液、废固，定点存放，有专人负责妥善保管，集中处理。不得任意丢弃、掩埋化学废液、废固。

剧毒品 各使用部门在处理剧毒物品时，须请系主管领导在该剧毒物品的“使用证”上签字，证明其已经销毁。在处理前，仍由原使用部门妥善保管。

第七条 安全培训及安全员

从事化学危险品实验或生产的职工应接受安全技术培训，熟悉本岗位的操作方法，考核合格才能上岗；

在实验和生产场所使用化学危险品的部门应配备专职或兼职的安全员。安全员应具有化学危险品的安全管理知识。

第八条 安全措施

使用化学危险品的实验和生产部门应当采取安全防护措施和配备安全防护用具。使用化学危险品的部门应当根据化学危险品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防毒、防潮、防静电、降温、避雷、隔离操作等措施。

第九条 奖励与惩罚

对于严格遵守化学危险物品管理规定，保障安全的单位和个人予以奖励和表彰；对于违反化学危险物品管理规定，造成事故的，视其情节轻重给予行政处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究其刑事责任。

### 易制毒化学品管理规定

第一条 为了加强对易制毒化学品的管理，防止易制毒化学品被用于制造毒品，维护经济和社会秩序，根据国务院《易制毒化学品管理条例》和国家有关规定，结合我校实际，制定本规定。

第二条 本规定所称易制毒化学品，是指国务院《易制毒化学品管理条例》中规定的易制毒化学品。

第三条 本规定适用于在烟台大学校内涉及易制毒化学品的教学、科研和生产及其安全监督管理活动。

第四条 易制毒化学品的管理

1.易制毒化学品实行分类管理，其分类按照本办法附件规定执行。

2.使用、储存易制毒化学品的单位必须建立、健全易制毒化学品的安全管理制度；

3.使用、储存易制毒化学品的单位负责人负责制定易制毒化学品安全使用操作规程，明确安全使用注意事项，并督促严格按照规定操作；

4.教学负责人、项目负责人对本组的易制毒化学品的使用安全负直接责任。

5.落实保管责任制，责任到人，实行两人管理。管理人员需报公安处备案。管理人员调动，须经部门主管批准，做好交接工作，并备案。

第五条 易制毒化学品的购买

1 申请购买第一类易制毒化学品，应当提交下列证件，经本条例第五条第2款规定的行政主管部门审批，取得购买许可证：

（一）经营企业提交企业营业执照和合法使用需要证明；

（二）使用单位提交登记证书（成立批准文件）和合法使用需要证明。

2 申请购买第一类中的药品类易制毒化学品，报山东省食品药品监督管理局审批；申请购买第一类中的非药品类易制毒化学品，报山东省公安厅审批。

3.个人不得购买第一类、第二类易制毒化学品。

4.购买第二类、第三类易制毒化学品，应当在购买前将所需购买的品种、数量，报莱山区公安局备案。个人自用购买少量高锰酸钾，无须备案。

第六条 易制毒化学品的储存

储存易制毒化学品，应当符合下列要求：

1. 易制毒化学品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离；

2.遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的易制毒化学品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放；

3.受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的易制毒化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放；

4.化学性质防护和灭火方法相互抵触的易制毒化学品，不得在同一仓库或同一储存室存放；

第七条 易制毒化学品废物（废液、废固）的处理

定期由各院、系负责组织处理。处理前，各实验室随时分级、分类收集，定点存放，有专人负责妥善保管，集中处理。不得任意丢弃、掩埋易制毒化学品废物（废液、废固）。

第八条 安全措施

1.在实验和生产场所使用易制毒化学品的部门应配备专职或兼职的安全员。安全员应具有易制毒化学品的安全管理知识。

2.使用易制毒化学品的实验和生产部门应当采取安全防护措施和配备安全防护用具。

3.易制毒化学品丢失、被盗、被抢，发案单位应立即向公安处报告。

附件：易制毒化学品的分类和品种目录

第一类

1．1－苯基－2－丙酮         2. 3，4－亚甲基二氧苯基－2－丙酮

3．胡椒醛                   4．黄樟素                5.黄樟油

6．异黄樟素                 7. N－乙酰邻氨基苯酸     8．邻氨基苯甲酸

9．麦角酸＊                 10．麦角胺＊             11．麦角新碱＊

12．麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质＊

第二类

1．苯乙酸       2．醋酸酐       3．三氯甲烷       4．乙醚        5．哌啶

第三类

1．甲苯    2．丙酮     3．甲基乙基酮    4．高锰酸钾    5.硫酸    6．盐酸

说明：

1、第一类、第二类所列物质可能存在的盐类，也纳入管制。

2、带有＊标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品，第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。

有毒、有害废液、废旧化学品处理管理规定

根据教育部、国家环境保护总局下发的《关于加强高等学校实验室排污管理的通知》（教技[2005]3号），以及《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，为将有毒、有害废液、废固的处理工作落到实处，现制定以下管理规定：）

第一条   全校师生员工必须树立环境保护意识，在本职工作和日常生活中不能随意掩埋、丢弃有毒、有害废固，不能随意倾倒有毒、有害废液。

第二条   各实验室必须有专人负责有毒、有害废液、废固的管理工作，保证本单位技术安全。

第三条   实验办公室负责监督、检查各实验室或使用单位有毒、有害废液、废固的集中处理和管理工作。

第四条   各实验室必须指定专人负责收集、存放、监督、检查有毒、有害废液、废固的管理工作。

第五条  各实验室须设置专门容器，随时分级、分类收集有毒、有害废液、废固，定点存放，定期集中处理，做到有专人负责此项工作。

第六条  实验动物尸体不得随意乱丢，应在有关部门和技术人员指定地点深埋或焚烧。

第七条  对主动收集、严格管理、安全工作做得好的实验室或使用单位给予表扬和奖励。

第八条 对违反规定，仍随意抛弃废固、倾倒废液的单位给予批评教育，造成严重后果的给予处分、罚款并通报批评。