# 2012仪器分析实验教学大纲

（2012年2月）

一、本课程的目的和任务

仪器分析实验是高等学校化学专业的一门重要实验课程。是学生掌握各种仪器及其分析方法的重要环节。本课程的目的和任务如下

- 配合仪器分析课程的教学，使学生进一步加深对仪器分析方法的基本原理、仪器结构与主要部件功能的理解；

- 要求学生能规范地掌握《仪器分析》的基本操作、基本技术，熟悉现代分析仪器的使用；掌握各种仪器分析方法的应用范围和主要分析对象；

- 掌握定性及定量方法 ；初步具有应用各种仪器分析方法解决实际问题的能力；

- 在培养学生掌握实验的基本操作、基本技能和基本知识的同时，努力培养学生的创新意识与创新能力。为今后从事科学研究和其它相关工作打下良好的基础。

二、实验要求

- 由于实验用仪器有限，采用轮流安排的方式。部分学生可能是在没有学习相关理论知识的情况下进行实验，故要强调实验前的预习，鼓励学生自学。并要求实验课教师在实验前对实验的基本原理、基本方法和注意事项等进行较详细的讲解，且要针对学生的情况随时调整实验前讲解和讨论的内容。学生在做实验之前要对实验内容有清晰的了解，做好各项准备工作，以取得令人满意的实验效果。

- 每次实验前必须有预习报告，无预习报告者不得参加实验，实验过程中要有必要的实验记录，实验结束后有指导老师的签字。实验后进行数据处理，交指导老师批阅。

- 学生在实验中应认真地观察实验现象，仔细地、实事求是地记录数据与分析结果，积极思考，要善于发现和解决实验过程中出现的问题，养成良好的实验习惯。实验中所有测量数据都要随时记在专用的记录本上，不可记在其他任何地方，记录的数据不得随意进行涂改。

- 写好实验报告是完成实验的一个必不可少的重要环节。实验报告应包括以下项日：实验名称、实验日期、简明实验原理、实验仪器类型与型号、主要实验步骤或主要实验条件、实验数据及其处理以及结果、讨论等。

- 常量分析中的典型实验，其平行实验数据之间的相对标准偏差（RSD）一般不应大于5%；实验结果的误差应不超过(2%。

三、教学方法

实验前集体讲授，实验中老师巡视，针对学生实验情况进行个别辅导。

四、实验大纲

依据实用性、适用性、先进性的原则，本课程在实验内容的及及学时如下表

| 序号 | 实 验 内 容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绪论及实验室安全教育 | 2 |
| 2 | 邻二氮菲分光光度法测定微量铁 | 6 |
| 3 | 自动电位法滴定法测定有色溶液酸度 | 3 |
| 4 | 极谱分析法测定甲基橙含量 | 3 |
| 5 | 有机化合物的紫外光谱及溶剂性质对吸收光谱的影响 | 3 |
| 6 | 有机化合物红外吸收光谱的测绘及结构分析 | 3 |
| 7 | 原子吸收分光光度计结构及灵敏度测定 | 3 |
| 8 | 原子吸收光谱法测定不同溶液中钙含量 | 3 |
| 9 | 气相色谱柱的评价及分离条件的选择 | 3 |
| 10 | 气相色谱定性定量分析 | 3 |
| 11 | 扫描电镜形貌分析及应用 | 3 |
| 12 | X射线衍射仪原理及应用 | 3 |
| 13 | X射线衍射物相结构分析 | 3 |
| 14 | 热分析仪基本原理及热重、差热分析 | 3 |
| 15 | 荧光分析技术及稀土纳米发光材料检测 | 3 |
| 16 | 固体紫外-可见漫反射吸收光谱分析 | 3 |

五、课程有关说明

1、根据课时及实验条件，上述实验内容可做适当调整，但实验总数应不少于9个。

2、实验成绩以平时实验为主，结合实验考核、笔试及期末的实验考试。报告（60%）——数据30%、格式15%、讨论15%；考试（40%）——实验相关内容

3、本次修订由李艳霞执笔，分析化学教研室部分同志参加审定。

六、教材和主要参考书

实验用书：华中师范大学等四师范院校编《分析化学实验》高等教育出版社2001年第三版。

参考用书：张济新、孙海霖、朱明华等编《仪器分析实验》高等教育出版社2003年第一版。

执笔人：李艳霞

教研室：分析教研室

2012.2