周口师院实验室规则

一、进入实验室的人员，都必须严格遵守实验室的各项规章制度。

二、在实验室进行教学、科研活动，必须有计划任务书，经统一安排后方可进行。

三、使用实验仪器设备，要严格遵守操作规程，如有损坏、丢失，应立即报告有关人员，以便及时查处。

四、仪器、药品的摆放要整齐；实验台面和室内地面要清洁；要注意安全，防止事故发生。

五、实验室不得存放与实验无关的物品。

六、非实验人员不得随意进入实验室和动用实验室仪器设备。