周口师范学院

大型 精密 贵重仪器设备管理办法

为了加强对大型、精密、贵重仪器设备（以下简称贵重仪器设备）的管理，充分发挥投资效益，更好地为教学、科研服务，根据教育部对大型、精密、贵重仪器设备加强管理的要求，结合我校情况，特制定本办法。

第一条 学校大型、精密、贵重仪器设备包括：

（一）单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备；

（二）单台（件）价格不足10万元，但属于成套购置和配套使用的，总价值在人民币10万元（含）以上的成套设备；

（三）单价不足人民币10万元，但为我校核定的大型、精密、贵重仪器设备。

第二条  贵重仪器设备的购置要根据学校发展规划、学科建设和教学、科研需要有计划的进行，采购前要填写《周口师范学院大型、精密、贵重仪器设备论证报告》，并按程序进行论证、审批。

第三条  贵重仪器设备的购置，必须严格按照采购程序进行，力求在节约经费的同时确保仪器设备各项技术指标和性能达到要求。

第四条  在购置贵重仪器设备的同时，要做好配套工作，包括安装地点、安装条件、管理人员配备和培训计划的安排等。

第五条  仪器设备到货后，由相关人员及专家组成的验收小组进行验收，验收内容包括：

（一）查看仪器设备表面有无破损锈蚀等；

- 按合同和装箱单对仪器设备进行检查和清点；

- 按合同和使用说明书对仪器设备的各项技术指标进行测试。

第六条  验收完毕后，使用单位及时填写验收报告，详细记述验收过程中出现的问题、各项功能及技术指标的符合情况等，验收合格，由仪器负责人建立完整的技术档案（包括仪器设备的原始技术资料、验收报告、操作规程及维修保养要求等），一式四份：原件存放学校综合档案室，设备科、系实验办公室、随仪器设备各一份。

第七条  贵重仪器设备投入使用之前，必须制定出操作规程和管理制度，并将所制定的规章制度报实验室与设备管理处备案。日常使用中须由专职人员负责操作，并进行定期检查维护。

第八条  贵重仪器设备必须建立使用记录档案，按使用日期记载仪器设备的使用情况，每本记满存档。

第九条  贵重仪器设备出现故障应上报实验室与设备管理处，并及时组织技术人员进行维修，维修完成后应组织专业技术人员进行验收，验收合格，维修人员和管理人员签字，并将记录归档。

第十条  贵重仪器设备因责任事故造成损坏的要视其情节轻重给予赔偿，并追究当事人责任。

第十一条  贵重仪器设备的使用和管理必须按照专管共用的原则，面向全校服务。在完成本校教学、科研任务的同时要积极开展对外服务，提高仪器设备的利用率。

第十二条  贵重仪器设备任何人无权进行拆改，有特殊需要时，应上报实验室与设备管理处，组织有关专家进行论证，报主管院领导批准后方可实施。

第十三条直接用于教学、科研和社会服务的有效机时，是体现仪器设备使用效益的重要指标。我校贵重仪器设备经验收合格投入使用后，要充分发挥其作用，提高使用效益。

第十四条  要尽可能的增加学生接触贵重仪器设备的机会，提高教学质量。

第十五条  要积极利用仪器设备开展科学研究，提高科研水平。

第十六条  要积极开展社会服务，提高仪器设备的利用率。

第十七条  要对贵重仪器设备进行科学管理和使用，使其处于良好状态。 对长期不投入使用的贵重仪器设备，必须认真查明原因，采取相应措施，如果使用单位对闲置的贵重仪器设备无人过问，不及时上报，要追究有关人员的责任。

第十八条  本办法自颁布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日