周口师范学院仪器设备维修管理办法

为了保证我校仪器设备的完好率，节约投资，提高效益，充分发挥仪器设备在教学和科研中的作用，特制定本办法。

一、各单位对使用和保管的仪器设备在使用、保管过程中若有损坏，要及时维修。

二、仪器设备的维修采用报批制度，填写《周口师范学院仪器设备维修申报单》，具体程序如下：

（一） 单次维修费用在200元以下时，由部门领导批准，在维修申报单上签字盖章后进行维修；

（二） 单次维修费用在200-5000元时，由部门领导在维修申报单上签字同意盖章，报实验室与设备管理处，实验室与设备管理处派有关技术人员检查后，组织相关专业技术人员进行维修；

（三）单次维修费用在5000元以上时，由部门领导在维修申报单上签字同意盖章，报实验室与设备管理处，由实验室与设备管理处组织有关人员进行论证，报请主管院长审批同意后，组织相关专业技术人员进行维修。

四、大型精密仪器设备原则上按“谁产谁修”的原则，维修申报批准后，由生产厂家派专业技术人员进行维修。

五、修复的仪器设备，使用单位要检验维修质量，填写《周口师范学院仪器设备维修验收单》。若维修质量不符合使用标准，验收人应拒收。大型精密仪器设备必须组织3人以上有关专家进行联合验收。

六、仪器设备维修完成，验收合格后，仪器设备使用保管人必须认真填写仪器设备维修记录，详细记录仪器设备的故障原因及修复后的技术性能等。

本规定自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日