| 序号 | 设备号 | 仪器名称 | 序号 | 厂家 | 价格 | 购置年限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20000995 | 荧光光谱仪 | FP-750 | 日本分光 | 12万 | 2000年 |  |
| 2 | 20010116 | 原子吸收分光光度计 | 3510型 | 安捷伦上海分析仪器公司 | 14万 | 2001年 |  |
| 3 | 20080625 | 红外分光光度计 | WQF-510 | 北京瑞利分析仪器公司 | 14万 | 2008年 |  |
| 4 | 20000400 | 傅里叶变换红外光谱仪 | FT/IR-460 | 日本分光 | 14万 | 2000年 |  |
| 5 | 20000997 | 高效液相色谱仪 | LC-1500 | 日本分光 | 16万 | 2000年 |  |
| 6 | 20000272 | X-射线衍射仪 | Y-500型 粉末 | 丹东射线仪器公司 | 26万 | 2000年 |  |
| 7 | 20092227 | 气相色谱质谱联用仪 | PolarisQ | 赛默飞世尔科技有限公司 | 205.16万 | 2009年 |  |
| 8 | 20092433 | 元素分析仪 | Vario EL III | 德国Elementar公司 | 124.36万 | 2009年 |  |
| 9 | 20092434 | 毛细管电泳方法开发系统 | P/ACETM MDQ | 美国贝克曼库尔特公司 | 129.08万 | 2009年 |  |

化学系10万元以上仪器