周口师范学院实验室与设备管理规章制度目录

1. 周口师院实验室工作规程

2. 周口师院仪器设备管理办法

3. 周口师院大型、精密、贵重仪器设备管理办法

4. 周口师院实验室材料、低值品、易耗品管理规定

5. 周口师院仪器设备维修暂行规定

6. 周口师院仪器设备调剂、报废暂行规定

7. 周口师院仪器设备损坏、丢失赔偿制度

8. 周口师院仪器设备借用管理办法

9. 周口师院危险品管理办法

10. 周口师范学院校园计算机网络管理规定

11. 周口师院实验室基本信息收集整理制度

12. 周口师院实验室工作档案管理制度

13. 周口师院实验室安全规则

14. 周口师院教学仪器设备库房安全保卫制度

15. 周口师院实验室安全检查制度

16. 周口师院教学仪器设备采购工作程序

17. 周口师院实验室规则

18. 周口师院学生实验守则

19. 周口师院教学实验室低值易耗品采购审批程序

20. 周口师院仪器设备维修审批程序

周口师范学院实验室工作规程

第一章  总    则

第一条  实验室是进行实验教学、科学研究和技术服务的重要基地，是办好学校的基本条件之一。为加强实验室建设和管理，提高教学质量和科研水平，根据《高等学校实验室工作规程》（原国家教委第20号令，1992年6月27日），特制定本规程。

第二条  实验室工作要贯彻党的教育方针，保证完成实验教学任务，不断提高实验教学质量。积极开展科学研究、技术咨询和社会服务。

第三条  实验室建设要从近期和长远发展目标出发，统筹规划，合理设置，做到队伍、设备、管理的协调发展，提高投资效益。

第四条  实验室工作人员要全心全意为教学、科研服务，努力钻研技术，不断提高业务水平，按照岗位职责的要求，认真完成实验教学、科研和管理任务。

第二章  实验室任务

第五条  实验室要承担学校教学计划和教学大纲规定的实验教学任务，要不断完善实验指导书、实验教材等教学资料，做好实验仪器设备及材料的准备工作，合理安排实验教学人员，保证教学工作的顺利进行。

第六条  努力提高实验教学质量。实验室人员要积极吸收科学和教学研究新成果，更新实验内容，改革教学方法，加强实验教学，培养学生理论联系实际的学风、严谨的科学态度和分析问题、解决问题的能力。

第七条  根据承担的科研任务，积极开展科学实验工作，努力提高实验技能，完善技术条件和工作环境，保障高效率、高水平地完成科学实验任务。

第八条  积极开展实验仪器设备的研究和自制工作。做好仪器设备的管理、维修、改进、计量及标定工作，使仪器设备处于良好状态。

第九条  实验室在保证完成教学、科研任务的前提下，要利用现有技术和设备条件，积极开展技术开发和社会服务工作。

第十条  严格执行实验室工作的各项规章制度，建立健全岗位责任制，加强对工作人员的培训和管理，提高实验室管理水平。

第三章  实验室建设

第十一条 根据学校的发展规划、学科（专业）设置情况，教学、科研工作的需要，正式建制的实验室，应当具备下列基本条件：

（一）有稳定的学科发展方向，有足够的教学、科研任务；

（二）有符合实验技术工作要求的实验用房、设施和环境；

（三）有足够数量的配套仪器设备；

（四）有实验技术人员或实验专职教师；

（五）有科学的工作规程和完善的管理制度。

第十二条 实验室建设纳入学校的总体规划之中，按照“立项论证、项目实施、竣工验收、效益评估”的项目程序管理。因教学、科研需要新建实验室时，应先提出申请并递交实验室建设论证报告，经学校正式批准后安排实施，建设完成，学校组织验收，合格后列入正式实验室建制。

第十三条 因教学、科研工作任务变动，需要调整、撤消的实验室，由系（部）提出报告，报学校批准后实施。

第十四条 实验室建设和改造，不仅要考虑用房、设备、附属设施等物质条件，而且还应该考虑实验技术人员和管理人员的配备；各级领导要注重提高实验技术人员和管理人员的业务素质，通过培训、自修使其不断提高，尽快适应教学和科学技术发展的需要。

第十五条 实验室建设经费，除正常的教育经费投入之外，要采取多渠道集资办法。凡利用实验室进行有偿服务的，要将收入的一部分用于实验室建设。

第十六条 实验室建设要讲求效益。购置仪器设备，应按计划办理，认真选型，注意配套和安装条件，尽快发挥效益。大型、精密、贵重仪器设备的购置，必须进行可行性论证，以便更好的发挥投资效益。

第四章  实验室管理体制

第十七条 我校实验室实行校、系（室）两级管理体制，由一名副院长主管实验室工作。全校实验室工作由实验室与设备管理处统一归口管理，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家的有关方针、政策、法规和上级主管部门的有关规定，结合学校实验室工作的实际情况拟定相应实施细则。

（二）检查督促各实验室完成各项任务。

（三）组织制定和实施全校实验室总体建设规划和年度工作计划，拟定并审查仪器设备配备方案，并进行投资效益评估。

（四）建立健全实验室各项规章制度并监督执行。

（五）主管实验室仪器设备，提高使用效益。

（六）与人事部门一起做好实验室人员编制、定岗、岗位培训、考核、晋级及职务评审和聘任工作。

（七）主管实验室的设置、调整、撤消等项工作及有关事宜。

（八）负责制定实验室考核办法并组织实施。

（九）会同有关部门做好实验用房、设施的配置，并做好安全、环保等工作。

实验室与设备管理处下设实验室管理科和设备科，根据职责完成学校实验室管理方面的有关工作。

第十八条 各系（部）由一名副主任主管实验室工作。负责组织制定和审查本系（部）实验室建设规划和年度计划、仪器设备购置计划，调配实验室教学人员，检查督促本系（部）实验室任务的完成。

第十九条 实验室实行主任负责制。以系为单位配备实验室主任，实验室主任全面负责实验室工作。

第五章  实验室管理

第二十条 实验室要做好工作环境监督和劳动保护工作。要针对高温、低温、辐射、病菌、噪声、毒性、激光、粉尘、超净等对人体有害的环境，切实加强实验室的环境监督和劳动保护工作。凡经技术安全和环境保护部门检查认定不合格的实验室，要停止使用，限期进行技术改造，待重新通过检查合格后，才能投入使用。

第二十一条 实验室要严格遵守上级、学校颁布的有关安全保密的法规和制度，定期检查防火、防爆、防盗、防事故等方面安全措施的落实情况。要经常对师生开展安全保密教育，切实保障人身和财产的安全。

第二十二条 实验室仪器设备和材料、低值品、易耗品等物资的管理，按照《周口师范学院仪器设备管理办法》、《周口师范学院实验室材料、低值品、易耗品管理办法》和《周口师范学院大型、精密、贵重仪器设备管理办法》的有关规定执行。

第二十三条 实验室要实行科学管理，完善各项规章制度。要运用计算机等现代化手段，对实验室的工作、人员、物资、经费、环境状态等信息，进行记录、统计和分析，及时为学校或上级主管部门提供实验室建设的准确数据。

第二十四条 逐步建立完善实验室各项评估制度，开展实验室评估工作，交流推广先进经验，不断提高实验室的科学管理水平。

第二十五条 凡利用实验室条件进行的有偿服务，都要收取仪器设备折旧费、房屋占用费及水电费、材料和低值易耗品以及服务人员劳务费等，要将净收入的一部分用于实验室建设。

第六章  实验室工作人员

第二十六条 实验室工作人员包括：从事实验室工作的教师、研究人员、工程技术人员、实验技术人员、管理人员和工人等。

第二十七条 实验室各类工作人员要有明确的职责，要热爱本职工作，刻苦钻研业务，积极完成各项任务。

第二十八条 实验室主任要选择思想政治觉悟较高，有一定的专业理论知识，有实验教学和科研工作经验，组织管理能力较强的老师或实验技术人员担任。实验室主任一般由相应专业的副教授（或高级工程师、高级实验师）以上的人员担任。实验室正、副主任由学校正式聘任或任命。

第二十九条 实验室主任的主要职责：

（一）负责编制实验室建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况。

（二）领导并组织完成本规程第二章规定的实验室各项任务。

（三）搞好实验室的科学管理，贯彻实施有关规章制度。

（四）领导实验室各类人员的工作，制定岗位责任制，负责对实验室专职实验室工作人员的培训及考核工作。

（五）负责实验室精神文明建设，抓好工作人员和学生思想政治教育工作。

（六）定期检查、总结实验室工作，开展评比活动等。

第三十条 实验室工作人员的岗位职责，由实验室主任根据实验室的工作目标，按照国家对不同专业技术干部和工人职责的有关条例规定及实施细则具体确定。

第三十一条 实验室各类人员的职务聘任、级别晋升等工作，根据实验室的工作特点和本人的工作实绩，按照国家和学院的有关规定执行。

第三十二条 对于从事有害健康工种的实验室工作人员，要按照《周口师范学院实验室从事有害工作人员营养保健费发放管理办法》的规定给予一定的生活补助。

第三十三条　定期开展实验室工作的检查、评比活动，对成绩显著的集体和个人进行表彰和鼓励，对违章失职或因工作不负责造成损失者，进行批评教育和经济赔偿直至行政处分。

第七章  附  则

第三十四条 各实验室可根据各自的工作任务和特点制定具体实施细则。

本规定自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日

周口师范学院仪器设备管理办法

第一章  总   则

第一条  为加强我校仪器设备的管理，提高仪器设备的使用效益，根据教育部关于印发《高等学校仪器设备管理办法》的通知（教高［2000］9号）文件有关规定，结合我校具体情况，特制定本办法。

第二条  我校仪器设备管理贯彻“统一领导，分级管理，管用结合”的原则，在主管院长的领导下，实行校、系两级管理体制。实验室与设备管理处是学校仪器设备的主管部门，各单位由一名副主任（或副处长）负责仪器设备管理工作，实验室由实验室主任主管仪器设备管理工作。

第三条  仪器设备管理工作的目标是保持仪器设备的良好状态，充分发挥其作用，保证满足教学、科研等各项工作的需要。

第四条  根据上级文件精神，结合我校实际，仪器设备单价在800元（含800元）以上的为固定资产，单价在200~800元的为低值耐用品（低值仪器设备），单价在10万元（含10万元）以上的为大型仪器设备。

第五条  仪器设备管理是我校教学、科研工作的可靠保证，各单位要配备具有一定专业知识，责任心强的人员担任管理工作，并重视对他们的培养和提高。各实验室要严格执行学校固定资产管理制度和物质管理制度。学校对管好、用好仪器设备的单位和个人要给予表彰，对玩忽职守、违章操作等给国家财产造成损失的要严肃处理。

第二章 仪器设备的计划、购置与验收

第六条  各单位根据学校发展规划、专业设置、教学科研的需要，并充分考虑技术水平、使用率、存放、防护等条件，制定出各单位发展规划和年度仪器设备购置计划。

第七条  仪器设备的年度购置计划，由各单位提出，实验室与设备管理处汇总审核后报主管院领导，经学校研究决定后执行。

第八条  大型、精密、贵重仪器设备的购置，必须进行可行性论证，填写《周口师范学院大型、精密、贵重仪器设备论证报告》，批准后方可进行采购。

第九条  自制仪器设备必须申报计划，并对其技术设计的科学性、可行性及经济的合理性进行论证，报学校批准后方可进行试制。

第十条  各单位对所申购的仪器设备的性能、技术指标等要进行充分的调研、论证，并准确列出所购仪器设备的详细技术指标，报实验室与设备管理处汇总。

第十一条 仪器设备的采购由实验室与设备管理处统一组织进行，参加省政府采购或学校自行采购，学校自行采购时必须有使用单位、纪检、审计、监察、财务、教师代表等参加，进行招标或议标采购。

第十二条 各单位在新购仪器设备到货后应及时组织验收，验收的基本要求是品名、规格、型号、数量等与合同相符，质量指标合格，零配件、说明书及其它技术资料齐全。如发现破损短缺，性能指标达不到说明书要求等情况，应向供货或运输单位提出交涉，办理退、换、补、赔等手续。验收合格的仪器设备应及时填写验收报告，建立仪器设备档案、卡片、标签等，完成后由单位主管领导签字，按财务规定报帐付款。

第十三条 自制仪器设备在制作完成后，要组织验收，达到设计要求的，按批准计划办理有关仪器设备固定资产入账手续。

- 仪器设备的管理与使用

第十四条 仪器设备的管理由实验室与设备管理处统一领导实施，由实验室与设备管理处宏观管理，各单位具体管理，坚持谁使用谁负责的原则，责任到人。

第十五条 仪器设备的帐务管理。仪器设备应分类编号，建立帐、卡、标签、档案等，帐目实行计算机管理。单价800元以上的仪器设备为固定资产，单价200~800元的为低值耐用品，分别建帐管理。10万元以上的大型、精密、贵重仪器设备要有专人进行管理和操作。实验室与设备管理处每年组织一次全校性的仪器设备检查，要达到帐、物、卡相符。

第十六条 各单位要建立仪器设备技术档案。内容包括：仪器设备原始技术资料（说明书、合格证、电路图、装配图、附件清单、装箱单等）、使用记录、维修和校验记录等。单价1万元（含）以上的仪器设备每台仪器设备建档案二份，实验办公室一份，随机一份；单价10万元（含）以上的每台建档案四份，存校档案室一份，实验室与设备管理处一份，实验办公室一份，随机一份；800元~1万元的仪器设备同产品、同型号、同时购进的分类建档。各单位应有人负责仪器设备档案的管理。

第十七条 仪器设备的使用必须严格遵守操作规程。大型、精密、贵重仪器设备必须有专人进行操作和管理，操作管理人员必须进行技术培训，经技术考核合格后方可上机操作。大型仪器设备使用后要填写《周口师范学院大型、精密、贵重仪器设备使用纪录》，普通仪器设备使用后填写《周口师范学院仪器设备使用纪录》。

第十八条 各单位应建立严格的岗位责任制，对仪器设备的使用、管理、维修要有专人负责，提高仪器设备的利用率和完好率。

第十九条 仪器设备管理人员要了解仪器设备的性能和要求，加强仪器设备的保养和维修，定期校验技术指标，确保其应有的性能和精度，并做好防潮、防尘、防光、防热、防冻、防震、防爆、防锈、防腐蚀等工作，对仪器设备的损坏及维修情况要认真填写《周口师范学院仪器设备维修纪录》。

第二十条 要充分发挥学校仪器设备的作用，在保证完成教学、科研工作的前提下，积极开展社会技术服务，所收费用按学校有关规定使用。

第二十一条 严禁擅自拆卸和改装仪器设备，确需拆卸和改装时，必须取得使用单位领导和实验室与设备管理处的同意，办理有关手续后方可进行。事后要将变动的详细情况记录归档，并报实验室与设备管理处设备科备案。

第二十二条  校内单位之间借用仪器设备需经主管部门主任批准，到实验室办理借用手续。

第二十三条  大型、精密、贵重仪器设备不得外借。

第二十四条  仪器设备借出和归还时，实验室主任、仪器设备管理人员和借用人员要互相配合检查仪器设备的完好情况，附件数量等，并签定书面借用协议。借出仪器设备如有损坏和丢失，由借用单位负责赔偿。

第二十五条 对借出的仪器设备，借出单位应及时催还，逾期不还应由经办人负责追回，设备追不回时，造成的经济损失由经办人承担。

第二十六条 学校的仪器设备不得擅自带出学校借给个人使用，严禁流入个人手中或私人占有。

第四章   仪器设备的变动管理

第二十七条 仪器设备经改装或同类型拼装后可以继续使用的，经技术鉴定验收合格后，调整原来的帐、卡、档案等。

第二十八条 努力避免仪器设备的积压浪费，对长期不投入使用和不及时验收的仪器设备，要查明原因，采取措施，对确属人为原因造成积压和浪费的，应追查责任，进行处理，并及时做好这些仪器设备的调拨工作。

第二十九条 凡属人为原因造成仪器设备损坏、丢失或被盗的，按《周口师范学院仪器设备损坏、丢失赔偿制度》处理。

第三十条 确因技术落后、损坏等原因不能使用，或者维修费用过高等无修理价值的仪器设备，可申请报废。仪器设备的报废，按《周口师范学院仪器设备调剂、报废办法》处理。

第三十一条 本办法自颁布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日

周口师范学院

大型 精密 贵重仪器设备管理办法

为了加强对大型、精密、贵重仪器设备（以下简称贵重仪器设备）的管理，充分发挥投资效益，更好地为教学、科研服务，根据教育部对大型、精密、贵重仪器设备加强管理的要求，结合我校情况，特制定本办法。

第一条 学校大型、精密、贵重仪器设备包括：

（一）单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备；

（二）单台（件）价格不足10万元，但属于成套购置和配套使用的，总价值在人民币10万元（含）以上的成套设备；

（三）单价不足人民币10万元，但为我校核定的大型、精密、贵重仪器设备。

第二条  贵重仪器设备的购置要根据学校发展规划、学科建设和教学、科研需要有计划的进行，采购前要填写《周口师范学院大型、精密、贵重仪器设备论证报告》，并按程序进行论证、审批。

第三条  贵重仪器设备的购置，必须严格按照采购程序进行，力求在节约经费的同时确保仪器设备各项技术指标和性能达到要求。

第四条  在购置贵重仪器设备的同时，要做好配套工作，包括安装地点、安装条件、管理人员配备和培训计划的安排等。

第五条  仪器设备到货后，由相关人员及专家组成的验收小组进行验收，验收内容包括：

（一）查看仪器设备表面有无破损锈蚀等；

- 按合同和装箱单对仪器设备进行检查和清点；

- 按合同和使用说明书对仪器设备的各项技术指标进行测试。

第六条  验收完毕后，使用单位及时填写验收报告，详细记述验收过程中出现的问题、各项功能及技术指标的符合情况等，验收合格，由仪器负责人建立完整的技术档案（包括仪器设备的原始技术资料、验收报告、操作规程及维修保养要求等），一式四份：原件存放学校综合档案室，设备科、系实验办公室、随仪器设备各一份。

第七条  贵重仪器设备投入使用之前，必须制定出操作规程和管理制度，并将所制定的规章制度报实验室与设备管理处备案。日常使用中须由专职人员负责操作，并进行定期检查维护。

第八条  贵重仪器设备必须建立使用记录档案，按使用日期记载仪器设备的使用情况，每本记满存档。

第九条  贵重仪器设备出现故障应上报实验室与设备管理处，并及时组织技术人员进行维修，维修完成后应组织专业技术人员进行验收，验收合格，维修人员和管理人员签字，并将记录归档。

第十条  贵重仪器设备因责任事故造成损坏的要视其情节轻重给予赔偿，并追究当事人责任。

第十一条  贵重仪器设备的使用和管理必须按照专管共用的原则，面向全校服务。在完成本校教学、科研任务的同时要积极开展对外服务，提高仪器设备的利用率。

第十二条  贵重仪器设备任何人无权进行拆改，有特殊需要时，应上报实验室与设备管理处，组织有关专家进行论证，报主管院领导批准后方可实施。

第十三条直接用于教学、科研和社会服务的有效机时，是体现仪器设备使用效益的重要指标。我校贵重仪器设备经验收合格投入使用后，要充分发挥其作用，提高使用效益。

第十四条  要尽可能的增加学生接触贵重仪器设备的机会，提高教学质量。

第十五条  要积极利用仪器设备开展科学研究，提高科研水平。

第十六条  要积极开展社会服务，提高仪器设备的利用率。

第十七条  要对贵重仪器设备进行科学管理和使用，使其处于良好状态。 对长期不投入使用的贵重仪器设备，必须认真查明原因，采取相应措施，如果使用单位对闲置的贵重仪器设备无人过问，不及时上报，要追究有关人员的责任。

第十八条  本办法自颁布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日

周口师范学院

实验室材料 低值品 易耗品管理办法

第一章  总   则

第一条  为加强实验材料、低值品、易耗品（以下简称物品）的科学管理，做到合理使用，防止积压浪费，保证学校教学、科研工作顺利进行，特制定本办法。

第二条  根据“统一领导、分工管理、层层负责、合理分配、节约使用”的原则，对贵重、稀缺物品应严格管理；对一般物品坚持适当集中、方便领用的办法加强管理。

第三条  实验室必须建立严格的物品管理制度，对物品的采购、保管、使用和回收处理等都应有专人负责，做到验收认真，进出手续清楚，记录准确完整，定期核对检查，帐物相符、帐帐相符。

第四条  物品管理人员应力求稳定，必须调动时，须认真办理交接手续。

- 物品的范围和分类

第五条  本办法所指物品是指用于教学、科研工作中不属于固定资产管理范围的物资。

材料：指一经使用即消耗掉或不能恢复原状，改变了原有性能的物资。如各种金属、非金属材料、燃料、试剂等；

低值品：指不属于材料范围并且可重复使用不易损坏的物资。如低值仪器、仪表、工具、量具等；

易耗品：指容易损坏的物资。如玻璃仪器及器皿、元件、零配件、实验动物等。

第六条  材料、低值品、易耗品一级分类目录如下：

材料一级分类目录

（一）黑色金属

（二）有色金属、稀有金属

（三）煤炭及石油产品

（四）木材

（五）水泥

（六）化工原料及试剂

（七）建筑材料

低值品一级分类目录

（一）低值仪器仪表、教具

（二）低值工具及量具

（三）低值文艺、体育用品

易耗品一级分类目录

（一）玻璃仪器及器皿

（二）各种元件、器件、零配件

（三）实验用小动物

（四）劳动保护用品

（五）三类物资（日用消耗品）

我校的物品分类在国家规定的（物品一级分类）基础上编制了详细的分类目录，见《周口师范学院教学、科研物品分类目录》。

第三章 物品的购置与验收

第七条  根据教学需要，结合物品库存情况，各系要制订每学期的教学、科研用物品购置计划。制订物品购置计划时，对名称、规格、数量、用途应填写清楚。

第八条  实验室物品的采购采用先报批后采购的方式，首先填写《周口师范学院实验室低值易耗品采购申报单》，具体方法如下：

（一） 单次采购在200元以下时，经系领导批准，在《周口师范学院实验室低值易耗品采购申报单》上签字盖章后进行采购；

（二） 单次采购在200-5000元时，由系领导在《周口师范学院实验室低值易耗品采购申报单》上签字同意盖章，报实验室与设备管理处批准后进行采购；

（三） 单次采购在5000元以上时，由系领导在《周口师范学院实验室低值易耗品采购申报单》上签字同意盖章，报实验室与设备管理处审核，再报请主管院长审批后，由实验室与设备管理处组织有关人员进行采购。

第九条  购回的物品必须及时组织验收，办理入库手续，对贵重、稀缺和进口物品，使用部门应指派有经验的人员协助保管人员进行验收。验收中如发现数量短缺或质量不合格物品，应立即向供货方或运输单位提出，及时办理补、退手续。

第四章   物品的管理

第十条  根据集中管理、合理布局、方便领用的原则，设立各类物品库房，物品保管要科学化，做到存放有序、零整分开，帐物对号，以便收发和检查。

第十一条 仓库管理人员应努力学习业务，熟悉各类材料的性能和用途，积极主动地做好常用物资的管理和供应工作。

第十二条 仓库管理人员要严格执行物品的验收和领用制度，对不符合要求的物品严禁入库。领用计划外物品需经系（部）主任批准，领用易耗品一般应以旧换新。

第十三条 公用、民用性较强的贵重物品，应加强审批手续，严格管理，防止公物私用。库房管理人员对库存物品，至少每学期核对帐物一次，年底要全面清点，做到帐物相符。

第十四条 对于破损、失效、变质的物品应及时办理报废、报损手续。

第十五条 危险物品应严格按照规定领用和管理。

第五章   账务管理

第十六条 根据集中掌握和分级负责管理的要求，各实验室应设置账、卡，具体要求如下：

（一）仓库应设置有品名、规格、型号、单价、数量的物品明细账，根据有关凭证及时进行增减记录。

（二）一切物品的采购单据都必须有采购人、验收人的签字，账目及凭证单据必须妥善保管，不得随意涂改。

第十七条 物品帐务处理手续按下列规定办理：

（一）库房管理员在接收和开始启用帐（卡）时，要在启用页上签字注明开始日期，交接手续必须严格，要由经手人和监交人签字，并注明交接日期；

（二）使用单位领退物品时，应登记签字；

（三） 购入和调入的物品，经管理员验收签字办理入库手续后到财务处报帐；

（四）报损、报废、调出校外物品，应由保管使用单位领导审批，报财务处处理有关帐务，保持帐物相符；

（五）物品的对外调拔，作价处理统一由实验室与设备管理处负责办理，物品的处理收入一律上交学校，不得挪作它用。

第十八条  建立严格的物品管理检查制度，实验室与设备管理处要定期对库房进行抽查，发现帐物不符的，尽快查明原因，及时处理。

第十八条  本规定自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日

周口师范学院仪器设备维修管理办法

为了保证我校仪器设备的完好率，节约投资，提高效益，充分发挥仪器设备在教学和科研中的作用，特制定本办法。

一、各单位对使用和保管的仪器设备在使用、保管过程中若有损坏，要及时维修。

二、仪器设备的维修采用报批制度，填写《周口师范学院仪器设备维修申报单》，具体程序如下：

（一） 单次维修费用在200元以下时，由部门领导批准，在维修申报单上签字盖章后进行维修；

（二） 单次维修费用在200-5000元时，由部门领导在维修申报单上签字同意盖章，报实验室与设备管理处，实验室与设备管理处派有关技术人员检查后，组织相关专业技术人员进行维修；

（三）单次维修费用在5000元以上时，由部门领导在维修申报单上签字同意盖章，报实验室与设备管理处，由实验室与设备管理处组织有关人员进行论证，报请主管院长审批同意后，组织相关专业技术人员进行维修。

四、大型精密仪器设备原则上按“谁产谁修”的原则，维修申报批准后，由生产厂家派专业技术人员进行维修。

五、修复的仪器设备，使用单位要检验维修质量，填写《周口师范学院仪器设备维修验收单》。若维修质量不符合使用标准，验收人应拒收。大型精密仪器设备必须组织3人以上有关专家进行联合验收。

六、仪器设备维修完成，验收合格后，仪器设备使用保管人必须认真填写仪器设备维修记录，详细记录仪器设备的故障原因及修复后的技术性能等。

本规定自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日

周口师范学院

仪器设备调剂、报废办法

为加强对仪器设备的管理，提高仪器设备的使用效率，做到物尽其用，对已不能使用的仪器设备进行国有资产的处置，特制定本办法。

一、仪器设备的调剂

（一） 需要调剂的仪器设备必须是闲置多余或已不适用于本单位教学科研等使用的仪器设备；

（二） 对于因教学或科研任务变动等原因而闲置的仪器设备，要及时上报实验室与设备管理处，由实验室与设备管理处负责统一调剂，做到物尽其用，避免浪费；

（三） 经技术鉴定已确定调剂的仪器设备，应填写《周口师院物资调拨单》，经主管部门同意、双方领导签字后，由调出部门将所附的零配件、说明书及有关技术资料，随同仪器设备一并移交调入单位。对校内无法调剂的设备，另行处理；

（四） 对擅自将仪器设备调出校外的部门，学校有权责令追回，并追究有关人员责任。

二、仪器设备的报废

（一）仪器设备的报废范围

符合下列条件之一者，可以申请报废：

1．技术落后、能耗高、效率低、已被淘汰的仪器设备；

2．使用时间过长、零部件严重磨损、性能明显下降、不能正常运行、无维修价值的仪器设备；

3．购买不到维修配件，无法修复的仪器设备；

4．由于自然事故而损坏并无法修复的仪器设备。

（二）仪器设备的报废程序

1．使用单位提出报废申请，填写《周口师院仪器设备报废申请单》，单位领导签字；

2．报废申请单上交实验室与设备管理处审核，由实验室与设备管理处组织专业技术员对待报废仪器进行鉴定；

3．大型精密仪器报废，除办理正常报废申请外，还要写出报废论证报告，由主管部门提出意见、专家组论证、经批准后方能报废。

（三）仪器设备的报废处理

1．凡经批准报废的仪器设备，要填写《周口师院仪器设备报废单》，一式三份，财务处、实验室与设备管理处、使用单位各一份；

2．报废仪器设备按国有资产管理报废处理办法进行处置。

本规定自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日

周口师范学院

仪器设备损坏、丢失赔偿办法

一、 学校的仪器设备属于国家财产，各使用单位必须严格遵守学校有关管理制度和安全操作规程，做好经常性的检查和维护工作，防止仪器设备的损坏和丢失。

二、 全校师生员工都应该自觉爱护仪器设备，各单位有责任保证本单位的设备齐备完好。实验室与设备管理处指导并督促各单位建立科学、严格的保管和使用制度，落实各项防范措施，切实防止仪器设备发生损坏和丢失。

三、仪器设备发生损坏和丢失（含附件及技术资料）均属设备事故，凡因人为因素造成的损坏和丢失均应赔偿。

四、仪器设备发生损坏或丢失后，必须及时通知本单位并上报实验室与设备管理处；仪器设备被盗，要同时报告保卫处。

五、由于下列主观原因发生责任事故，造成仪器设备损坏和丢失的应予赔偿：

（一）不听指挥，不遵守操作规程或不按规定进行操作；

（二）不按规定或未经批准，擅自动用或拆卸仪器设备；

（三）尚未掌握操作方法及使用条件，轻率动用仪器设备；

（四）工作失职，不负责任，教师指导错误，保管人员保管不当；

（五）由于违反有关规章制度等主观原因造成仪器设备损坏和丢失；

（六）由于管理人员失职造成的仪器设备被盗，由保卫或公安部门认定原因；若被盗仪器设备被追回后完好无损，要对管理人员进行批评教育；若被追回后已损坏的，由责任人赔偿相应损失；若不能被追回，则按仪器设备的折旧价值进行赔偿。

六、凡属责任事故造成仪器设备损坏或丢失的，根据具体情况计算金额：

（一）对公、民两用设备要严格计价赔偿；

（二）损坏丢失零部件尚可修配的，只计算零部件损失价值；

（三）局部损坏可以修复而且不影响原有性能的，只计算修理费；

（四）损坏后，质量显著下降，但尚能使用的应按其质量下降程度，约计损失价值。

七、 仪器设备损坏、丢失赔偿比例计算公式：

（一）仪器设备赔偿金 = 购置原值 × 赔偿比例

赔偿比例 =（折旧年限 - 已使用年限）/折旧年限

计算机（电子）类：折旧年限8年。

仪器仪表：折旧年限15年。

机械类：折旧年限20年。

（二）200元—800元的低值耐用品，酌情赔偿原价的10%-100%。

八、本规定自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日

周口师范学院仪器设备借用管理办法

为充分发挥仪器设备的效能，在保证正常教学和科研使用的情况下，使其物尽其用，特制定本办法。

一、各单位所管理、使用的仪器设备在保证正常教学、科研使用的情况下，若仪器设备仍有时间可以使用，经学校批准、主管部门同意后相关单位和个人可以借用相关的仪器设备，借用时要严格履行有关手续。

二、借用学校仪器设备分为有偿使用和无偿使用，有偿使用是借用者根据使用仪器设备情况给付使用费的借用；无偿使用是借用者不给付使用费的借用。无偿使用只限于校内各单位之间因教学、科研需要的借用，其他借用应视为有偿使用。

三、校内各单位之间因教学、科研需要无偿借用仪器设备时，有能力出借仪器设备的单位要与使用单位积极配合，保证使用。无偿使用仪器设备的单位在使用仪器设备前，要首先写出书面申请经本部门领导同意，然后经仪器设备使用管理单位领导签字批准后才能借用。

四、学校仪器设备有偿使用包括校内有偿使用和校外有偿使用。校内有偿使用是指除正常教学、科研以外的其它使用，包括对学生开放、在校内对外开展培训等使用；校外有偿使用包括仪器设备的对外出租（大型、精密、贵重仪器设备不准出租）、校外单位或个人来校使用等。校内有偿使用原则上优惠于校外有偿使用。

五、仪器设备原则上不借出校外，确需外借时，借用单位必须持有正式介绍信，先向财务处交纳相应租借费，凭交款收据到仪器设备使用管理单位、实验室与设备管理处办理借用手续。

六、校外借用期限一般不得超过一个月，如确属需要，应办理续借手续。被借用仪器设备收回时，须双方当面检查，如有损坏或零部件缺失，借用单位必须负责修复或赔偿。

七、大型、精密、贵重仪器设备、计量校准仪器设备均不准借出校外，校内互相借用时，设备技术负责人，应随机操作或指导使用。

八、有偿使用仪器设备的收费标准计算如下：

有偿使用费＝仪器设备折旧费＋原材料消耗费＋仪器设备维护费＋工作人员劳务费＋仪器设备更新费等。仪器设备的有偿使用由主管部门按照规定统一收费，主要用于仪器设备的维护和更新，并根据不同情况制定具体的使用分配办法。

本规定自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日

周口师范学院危险品管理办法

为加强危险品的管理，严防事故发生，保证学校正常的教学、科研和其它工作秩序，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，2002年1月26日），结合学校实际情况，特制定本办法。

一、化学危险品的采购必须按照国家规定，凭手续到公安部门领取采购证，再进行购买。

二、对易燃、易爆、剧毒、放射性及其他危险物品，要经常对提运、使用和管理人员进行安全教育，并采取必要的安全措施，保证人身和物品安全。

三、化学危险品按照有关安全规定，并根据物品的分类、性质，存放在条件完备的专用仓库、专用储存室（柜），室内设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调湿、消除静电等安全设施，并有专人管理。

四、危险物品的领用必须有专人把关，限量发放；对剧毒物品的领用要严格遵守审批手续，精确计量和记录；剧毒物品必须存放在保险柜中，并且严格执行“双人双锁”制度。

五、盛装压缩气体的钢瓶，应按规定定期进行技术检验。

六、使用剧毒、易燃、易爆物品后如有剩余，应及时退还危险品仓库，并进行登记。

七、学生在使用危险品时，教师应详细指导，讲解安全操作方法，并采取必要的安全防护措施。

八、发生危险品泄漏、丢失、起火、爆炸等事故时，应及时报告保卫部门。

本办法自颁布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

2008年月日

周口师范学院校园计算机网络管理规定

为加强校园计算机网络的管理，保障校园计算机网络的健康发展，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令、1994年）、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》（公安部33号令，1997年），特制定本规定：

第一条 周口师范学院的所有网络设备和网络资源由网络中心负责统一管理和支配，其他单位和个人不得擅自改变网络设备和网络资源的现状。

第二条 学校校园网用户上网实行实名注册，由网络中心负责统一分配账号和IP地址资源。

（一）网络中心分配的账号、IP地址和网络接入层端口，其它单位和个人不得擅自变更；

（二）学校各单位办公计算机上网，必须由各单位根据需要上网的计算机实际情况向网络中心提出申请；申请时，必须提供需要上网的计算机和具体使用人信息，由单位负责人签字并加盖部门公章，网络中心根据实际情况分配上网账号、IP地址和网络接入层端口；

（三）学校教职工宿舍计算机上网，必须由本人向网络中心提出申请；申请时，必须提供需要上网的计算机信息、本人信息、宿舍所在的楼栋号和房间号，由所在单位加盖单位公章；网络中心根据实际情况分配上网账号、IP地址和网络接入层端口；

（四）学校学生宿舍计算机上网，必须由本人向网络中心提出申请；申请时，必须提供需要上网的计算机信息、本人信息、宿舍所在的楼栋号和房间号，由所在系加盖公章；网络中心根据实际情况分配上网账号、IP地址和网络接入层端口；

（五）严禁盗用他人IP地址或私设IP地址，网络中心有权切断非法IP地址入网，保证校园网络的正常运行；

（六）对于已敷设局域网联网端口的办公室、教研室、宿舍，每个联网端口只允许授权用户使用，没有办理使用手续者，不得擅自使用联网端口。

第三条 校内网站实行登记备案管理

（一）以校园网为依托建设的各类网站必须到网络中心办理登记备案手续，才能开通；

（二）网站所属单位填写网站开设申请表交网络中心审核，审核通过方可填写备案登记表，开设网站；

（三）网络中心负责对符合相关要求的单位网站提供虚拟主机及学院二级域名服务；

（四）对不按期履行备案手续的网站，网络中心将发布公告，并根据有关规定予以处理；

（五）网站在备案有效期内需要变更其《备案登记表》中填报信息的，应当提前七日到网络中心履行备案变更手续；

（六）网站在备案有效期内需要终止提供服务的，应当在服务终止之日到网络中心履行备案注销手续；

（七）对违反校园网管理规定的网站，网络中心将对其进行关闭，并追究相关人员的责任；对违反有关法律的网站，将移交司法机关处理。

第四条  联网机房管理

（一）各单位必须严格按照国家有关网络使用和机房安全的政策法规，建立建全机房上网各项管理制度（如上网管理、网络安全、消防管理等），并上报上一级主管单位和网络中心备案；

（二）联网机房需向网络中心提出使用网络资源（IP地址和通讯端口）及开放机房（注明计算机台数）上网的书面申请（加盖主管单位公章）；经网络中心审核后，由网络中心分配IP地址和通讯端口；

（三）网络中心只负责维护主干节点设备间通讯端口线路的畅通，主干以下线路由各单位自行负责；联网机房的内部局域网硬、软件建设（如安装操作系统、网卡、集线器、网线）、上网调试和维护、机房内部网络故障等，均不属于网络中心服务范围；

（四）联网机房必须在不影响师生正常工作和学习、确保完成学校下达的教学任务的前提下，才能对学校师生员工开放，提供校园网和Internet服务；

（五）各系、部实验机房应建立健全的安全管理制度

1．严格审核上机人员的有效证件，做好上机登记手续；禁止非学校教职工和学生在学校机房上机；

2.加强机房巡视，杜绝有害信息传播；

3.必须有上网信息日常检查制度、安全事故、突发案件报告制度、黑客入侵和有害信息上报制度等。

（六）禁止任何联网机房私自架设代理服务器或者和校外网络建立专线连接，一经发现，将立刻中止该机房网络连接。

第五条  校园网信息发布审查、登记管理

（一）在校园网上发布公告通知等信息由各行政职能部门、各系、部及网络中心分级管理、分级负责；

（二）学院新闻栏信息的发布：

1.以周口师范学院名义发布信息，需经主管领导批准发布；

2.网络新闻信息由各采编单位录入，宣传部批准发布；

（三）校内公告栏信息的发布：

1.学校职能部门和各系、院以周口师范学院名义发布公告信息，需按报批程序，经主管领导批准发布；

2.学校职能部门和各系、院、发布信息，必须填写信息布审批表，由本单位主管领导审核，送网络中心，以单位名义在学院公告栏发布。

第六条 校内二级站点和服务器的管理

（一）需要设立二级Web服务器、FTP服务器等公开站点服务器的单位，必须向网络中心进行备案，并指定专人负责；

（二）上述站点要接受网络中心的监督，所提供的信息只限于学术交流范畴，不得有违反知识产权的内容；对于不符合安全管理规定的站点，一经发现，即从网上隔离，并追究有关人员的责任；

（三）未经许可，任何单位和个人不得在网络上设立BBS或与BBS类似的站点，不得设立游戏站点或纯娱乐性站点，一经发现，即从网上隔离，并追究有关人员的责任；

（四）校园网上各单位的主页服务器和电子公告栏应有专人管理，严格审核上网信息并建立版主责任制，采取有效的身份识别、安全审计措施，网站管理员应当建立用户上网日志记录；

（五）网络中心负责对各单位服务器系统安全性进行监督

1.网络中心技术人员对网站进行安全性测试，主要包括是否打了操作系统最新补丁，是否打了浏览器最新补丁；如果使用了数据库，是否打了数据库相关补丁，是否开启了匿名FTP服务，口令设置是否过于简单等；网站的安全必须能通过微软系统安全性认证软件的测试方可发布；

2.网站必须安装网络中心指定的防杀病毒软件客户端软件，并在网站运行期间及时更新病毒库；

3.在运行过程中发现有不符合安全要求者，网络中心随时要求该用户停止其服务直至将其强行离线隔离。

第七条 网络与信息安全管理

有关网络与信息安全管理参照《周口师范学院校园计算网络安全管理规定》执行。

第八条 校园网用户的权利和义务

（一）校内各单位和履行入网手续的团体和个人均为校园网使用用户；

（二）校园网用户有权使用校园网平台上的共享信息资源，有权通过出口线路访问因特网资源；

（三）校园网用户必须严格遵守校园网络管理规定和网络用户行为规范。校园网上开设的网络服务用户帐号只为提出该项网络服务申请的用户所拥有，严禁将用户帐号借给他人使用。用户应增强自我保护意识，经常更换口令，保护好帐号和IP地址。任何单位和个人不得利用网络设备、网络工具或软件技术等对他人的用户帐号及口令进行侦听、破解，IP地址盗用等活动。

本规定自发布之日起施行，由网络中心负责解释。

周口师范学院

2008年月日

周口师院实验室基本信息

收集整理制度

一、实验室基本信息的统计是实验室建设的基本内容。为保证学校实验室基本信息统计数据的真实性与可靠性，特制定本制度。

二、实验室基本信息主要包括：

- 实验室基本情况：实验室名称和编号，批准建制文件、面积、检查评比和评估等情况。

- 实验教学基本信息：实验教学大纲，实验教学计划的执行情况，以及有关实验教学的文件资料等。

- 实验室人员基本情况：各类人员情况、人数统计、组成、结构、岗位设置、进修培训等。

- 仪器设备基本信息：仪器设备和低值耐用品的帐、卡、物的文字资料和技术资料，仪器设备配备清单、使用记录，仪器设备的利用率、完好率及更新情况，大型仪器设备的使用情况、功能开发及效益。

- 其它基本情况：实验室管理的各类文件、制度，实验室发展规划，工作计划及实施情况，实验室研究的有关论文，成果鉴定证书，实验室经费的收支使用情况等。

三、各实验室要按照第二条内容收集和整理基本信息，将有关资料分类保存，按要求及时上报。

四、各系、部实验室基本信息的统计由实验室主任负责。

周口师院实验室工作档案管理制度

一、为使实验室的教学管理、人员管理、仪器设备管理等各项工作更加规范化、制度化，特制定本制度。

二、实验室工作档案包括：上级有关文件、工作计划、统计报表、申请报告及批复、实验室各类考核评估材料、实验室各项规章制度；实验教学大纲、实验教学计划、实验指导书和参考资料、实验课程表、实验项目卡、实验记录；实验技术人员的论文和总结、工作人员工作日志、业务培训记录、考核记录；学生考核成绩、学生实验报告；实验室各类物资财产帐目、仪器设备技术资料、验收记录、卡片、操作规程、使用维修和报废记录等。

三、实验室应按照第二条内容建立档案，并将有关资料分类保存。

四、实验室工作档案要指定专人负责管理。借阅档案材料应严格履行手续。对丢失损坏档案材料者，按有关规定追查责任。

周口师院实验室安全规则

一、对初次进入实验室的工作人员及学生要进行安全教育，熟悉安全规则和各项规章制度。

二、实验室必须建立安全操作规程和防火、防盗制度，并落实到人，明确职责。

三、确保实验工作人员的安全和身心健康，对易燃、易爆物品、烟、粉尘、有毒气体、放射性物质、高频电流、超高电压、大幅度振动、强噪音、热辐射、高温、极强光闪烁等场合及有关设备，按照操作规程和劳保措施实施。

四、安全防范措施要齐全，对易燃、易爆和剧毒物品要妥善保管，领取使用要严格手续。

五、对违章操作玩忽职守而造成人身重大损伤，仪器丢失或损坏者，要追究肇事者的责任。

周口师院仪器设备库房安全保卫制度

一、仓库管理员要负责安全保卫工作，明确职责。

二、领取物资、器材的人员，要按规定办理有关手续，未经保管员同意不准进入库内随便拿用物品。

三、各类物资、器材必须按性质分类排放整齐。仪器仓库内不得贮存易燃、易爆、强氧化剂、强腐蚀和剧毒等危险品，库内严禁堆放其它无关物品。

四、严格执行防火规定，不准在库内吸烟、生火、使用电炉、电熨斗等其它电热器械。

五、仓库保管员要熟悉贮存物资的性质和安全要求，熟悉消防器材的使用方法，定期检查更换消防器材，保持消防、照明、通风等设备的良好状况，不准挪用、外借消防器材，保证随时使用。

六、下班时，要切断电源，锁好柜门，关好门窗，仔细检查后方可离去。

七、发现异常情况，应立即向保卫处及有关部门报告。

周口师院实验室安全检查制度

一、为进一步加强学校实验室安全管理，严防事故的发生，确保教学、科研工作顺利进行，特制定本制度。

二、对师生要经常进行安全教育及安全培训工作，以加强师生对安全重要性的认识，提高安全防范能力。

三、结合本实验室具体情况，建立和完善各项责任制度，明确有关人员安全责任。

四、对实验室经常性进行安全检查，发现事故隐患和一些违章现象及时消除和制止，并做好安全记录。

五、进行消火知识宣传和消防技术训练，使实验室人员掌握基本的灭火技能。六、各实验室内部的消防设施和自动报警系统要有专人负责维护和管理。

七、节假日前后及异常恶劣气候发生前、发生过程中、发生后要组织安全检查，同时安排好值班工作。

周口师院仪器设备采购工作程序

第一条  为了加强学校对仪器设备采购工作的管理，合理使用经费，使有限的经费发挥较大效益，特制定本条例。

第二条  各单位应根据需要、实验室发展规划、教学、科研等经费指标情况，分轻重缓急，制定出购置仪器设备的年度计划。

第三条  教学仪器设备购置计划，由各系于每年年初报实验室与设备管理处汇总，再由实验室与设备管理处制定学院总的年度计划并报主管院领导，经院办公会或党委会研究批准后实施。

第四条  仪器设备的购置，通过政府采购、公开招标或全国高校仪器设备订货会等途径进行，以保证采购到先进适用、性能较好、价格较低的产品，最终价格必须接受纪检审的审核和监督。

第五条  采购工作原则上由实验室与设备管理处统一办理，个别急需或专用设备，按照规定批准后，可以在实验室与设备管理处指导、监督下，由用户、实验室与设备管理处与纪检、审计三方参与采购。

第六条  购置大型、精密、贵重仪器设备，应持谨慎态度，成立由使用单位技术人员、主管领导以及有关专业人员组成的采购工作组，购前要进行充分的市场和用户调研，对仪器的功能、技术参数、规格型号、选用附件、售后服务等都要进行认真的论证，填写《周口师范学院大型、精密、贵重仪器设备论证报告》。

第七条  实验室与设备管理处代表学校对外签定订货合同时，应按照国家颁布的《经济合同法》进行。合同应标明所购仪器设备的主要性能指标、违约责任、到站到货日期和接收人等有关附加条款，产品由供方实行“三包”，一般情况下，货到验收合格后付款。

第八条  所购仪器设备到货后，由设备科负责及时提运、发放，使用单位要限期完成开箱、验收工作。如发现破损、短缺和质量问题，应根据有关规定及时向供方或运输单位提出办理退、换、赔、修等手续。

第九条  一切采购活动应遵守国家政策法令，任何单位或个人不得利用物资采购工作谋私利。

周口师院实验室规则

一、进入实验室的人员，都必须严格遵守实验室的各项规章制度。

二、在实验室进行教学、科研活动，必须有计划任务书，经统一安排后方可进行。

三、使用实验仪器设备，要严格遵守操作规程，如有损坏、丢失，应立即报告有关人员，以便及时查处。

四、仪器、药品的摆放要整齐；实验台面和室内地面要清洁；要注意安全，防止事故发生。

五、实验室不得存放与实验无关的物品。

六、非实验人员不得随意进入实验室和动用实验室仪器设备。

周口师院学生实验守则

一、实验前必须认真预习有关实验内容或有关资料，明确实验目的、步骤、原理和有关仪器、试剂。

二、进入实验室要保持安静、整洁，不随地吐痰，不大声喧哗，未经允许不准私自挪动仪器。

三、爱护仪器设备，仪器使用前要检查，使用后要整理归位，并详细填写使用记录。不准私自将物品带出室外。

四、实验完毕，要认真整理实验记录，经实验教师检查仪器设备、工具材料及实验记录后，方可离开。

五、注意实验安全，防止事故发生。

六、违犯实验室规章制度和操作规程，造成事故和仪器损坏的肇事者必须写出书面检查，并按有关规定处理。

教学实验室低值易耗品采购审批程序

一、采购方式

教学实验室低值易耗品的采购采用先报批后采购的方式，具体方法如下：

1.单次采购在200元以下时，经系领导批准，在采购申报单上签字盖章后进行采购；

2.单次采购在200-5000元时，由系领导在采购申报单上签字同意盖章后，报实验室与设备管理处批准后进行采购；

3. 单次采购在5000元以上时，由系领导在采购申报单上签字同意盖章，报实验室与设备管理处审核，再报请主管院长审批后，由实验室与设备管理处组织有关人员进行采购。

二、报销方式

1.经办人填写低值易耗品验收单；

2.验收单首先由低值易耗品管理人员签字入帐，然后由实验室主任、系主任签字后到实验室与设备管理处办理相关手续；

3.经办人持采购申请批准单、验收单（采购清单（纸质和电子））和原始采购发票到实验室与设备管理处实验室管理科办理入帐手续，填写低值易耗品报销审批单，实验室与设备管理处负责人签字；

4.低值易耗品报销单经院主管领导签字后到财务处办理报帐手续。

三、监督与管理

1.教学实验室低值易耗品适用于教学需要的物品，非教学需要不得采购报销；

2.各教学系、部的低值易耗品必须有专人保管，单独建帐（最好建立电子账目），使用人须签字才能领用，做到帐物相符；

3.各教学系部的低值易耗品账目每年都要上缴实验室与设备管理处与实验室与设备管理处账目进行核对。

实验室与设备管理处

2008-3-17

仪器设备维修审批程序

一、报批方式

学院仪器设备的维修采用先报批后维修的方式，具体方法如下：

1.单次维修费用在200元以下时，由部门领导批准，在维修申报单上签字盖章后进行维修；

2.单次维修费用在200-5000元时，由部门领导在维修申报单上签字同意盖章后，报实验室与设备管理处，实验室与设备管理处派有关技术人员检查后，组织相关专业人员进行维修；

3. 单次维修费用在5000元以上时，由系领导在维修申报单上签字同意盖章后，报实验室与设备管理处，由实验室与设备管理处组织有关人员进行论证，报请主管院长审批同意后，组织相关专业人员进行维修；

二、报销方式

1.维修经办人填写仪器设备维修验收单；

2.验收单由经办人、验收人和仪器设备管理人员签字，然后由实验室主任、系主任签字后到实验室与设备管理处办理相关手续；

3.经办人持维修申请批准单、验收单、维修内容清单和更换零部件、原始发票等，到实验室与设备管理处设备科由经办人办理入帐手续，填写仪器设备维修报销审批单，实验室与设备管理处负责人签字；

5.仪器设备维修报销审批单经院主管领导签字后到财务处办理报帐手续。

三、监督与管理

1.仪器设备须由专业技术人员进行维修，生产厂家能提供维修的应找生产厂家维修，大型仪器设备必须由生产厂家维修；

2.仪器设备维修完毕，必须组织相关人员进行验收，验收合格后须由仪器设备使用保管人员签字认可；

3.大型仪器设备维修完毕，必须组织相关专家进行验收。

实验室与设备管理处

2008-3-17